## 1.- RQ del Cliente
Proyecto: | I022-0101 - Tableros de Control para Lechada de Cal, Agua Industrial, Agua Caliente y Químicos
Requerimientos del Cliente
Identificador | Descripción
RQ-001 | Lechada de Cal. Ver documento 710485-17300-I-ET-0001.pdf
RQ-002 | Lechada de Cal. Ver apartado REFERENCIAS del documento 710485-17300-I-ET-0001.pdf
RQ-003 | Agua Industrial. Ver documento 710485-17300-I-ET-0002.pdf
RQ-004 | Agua Industrial. Ver apartado REFERENCIAS del documento 710485-17300-I-ET-0002.pdf
RQ-005 | Agua Caliente. Ver documento 710485-17300-I-ET-0003.pdf
RQ-006 | Agua Caliente. Ver apartado REFERENCIAS del documento 710485-17300-I-ET-0003.pdf
RQ-007 | Químicos. Ver documento 710485-17300-I-ET-0004.pdf
RQ-008 | Químicos. Ver apartado REFERENCIAS del documento 710485-17300-I-ET-0004.pdf
RQ-009 | Limitaciones (aspectos del proyecto que no podrán cubrirse):
RQ-010 | Restricciones (incluyen el tiempo, los costos y los riesgos):
RQ-011 | Condiciones del Servicio:
RQ-012 | Plazo de entrega:
RQ-013 | Cronograma de pagos:
RQ-014
RQ-015
RQ-016
RQ-017
RQ-018
RQ-019
RQ-020
Total | 13

## Elio_1
Proceso | Equipo | TAG | Procesos Funcionales de cada Equipo
|  |  | Control | Tipo | Enclavamientos | PID | Forzado | Alarmas | Cantidad Pantallas | Comunicación SCADA
Agua Industrial
Bombas
|  | 1002A | Duro | VDF | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1002B | Duro | VDF | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1003A | Duro | DOL | 3 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1003B | Duro | DOL | 3 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1004A | Duro | VDF | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1004B | Duro | VDF | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1006A | Duro | DOL | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1006B | Duro | DOL | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
Vál. Mot
|  | 300 | Duro | ON-OFF | 1 | 0 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1103 | Duro | Analog. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1105 | Duro | Analog. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1106 | Duro | Analog. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1107 | Duro | Analog. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1108 | Duro | Analog. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
FIT
|  | 1101 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1102 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1103 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1104 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1105 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1106 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1107 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1108 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
LIT
|  | 1500 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1003 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
PIT
|  | 1002A |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1002B |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1003A |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1003B |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1004A |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1004B |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1006A |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1006B |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
Lechada de Cal
Bombas
|  | 1007 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1008A | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1008B | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1009 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1401 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
FIT
|  | 1011 | - | Analog. | - |  | SI | 5 | 2 | SI
LIT
|  | 1008 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
PIT
|  | 1008A |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1008B |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
Quimicos
Bombas
|  | 1015A | Duro | DOL | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1015B | Duro | DOL | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1018 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1014 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1011A | Duro | DOL | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1011B | Duro | DOL | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1013A | Duro | DOL | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1013B | Duro | DOL | 2 | 1 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1019 | Duro | DOL | 0 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1018 | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1012A | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1012B | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1016 | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1017 | Duro | DOL | 1 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1001 | Duro | DOL | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
Vál. Mot
|  | 7308 | Duro | Prop. | 1 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 7309 | Duro | Prop. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 7314 | Duro | Prop. | 1 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 7322 | Duro | Prop. | 0 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 7323 | Duro | Prop. | 1 | 1 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1780A | Duro | Prop. | 1 | 0 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1780B | Duro | Prop. | 1 | 0 | - | 3 | 2 | SI
|  | 1780C | Duro | Prop. | 1 | 0 | - | 3 | 2 | SI
FIT
|  | 7308 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7310 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7309 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7322 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7323 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7316 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7317 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
LIT
|  | 7311 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7314 |  | Analog. | - | - | SI | 6 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 7 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 8 | 2 | SI
|  | 1780 |  | Analog. | - | - | SI | 9 | 2 | SI
LS
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 1 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 1 | 2 | SI
|  | 7311 |  | Analog. | - | - | SI | 1 | 2 | SI
|  | 7314 |  | Analog. | - | - | SI | 1 | 2 | SI
PIT
|  | 7315 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7316 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7311 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7309 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7310 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7321 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7314 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
TIT
|  | 7311 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7314 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
AIT
|  | 7311 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7314 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
Agua Caliente
Bombas
|  | 1001A | Duro | VDF | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
|  | 1001B | Duro | VDF | 2 | 0 | - | 5 | 2 | SI
Vál. Mot
|  | 1001 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1002 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1003 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1004 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1005 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1006 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1007 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1008 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1009 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1010 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1011 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1012 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1013 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1014 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1015 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1016 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1017 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1018 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1021 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1022 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1023 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1024 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1025 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1026 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
|  | 1027 | Duro | Prop. | 0 | 1 | SI | 3 | 2 | SI
FIT
|  | 1001 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1002 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1003 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1004 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1005 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1006 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1007 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1008 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1009 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1010 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1011 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1012 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1013 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1014 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1015 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1016 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1017 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1018 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1021 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1022 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1023 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1024 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1025 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1026 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1027 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
PIT
|  | 1004 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1005 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1006 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1001A | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1001B | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1021A | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1021B | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1002 | - | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
TIT
|  | 1001 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 1002 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7312 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  | 7313 |  | Analog. | - | - | SI | 5 | 2 | SI
|  |  | 69 |  | 50 | 43 | 119 | 731 | 326 | 163
* Duro <> Por Comunicación

## 2.- Entregables del Soft
ENTREGABLES DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE
Entregable | Versión | Proceso Funcional | Componente Funcional (CF) | Tipo de CF | Complejidad | Cuenta | Estado actual | Fecha de Estado | Responsable | EI | External Input | Alta | Activo | GT
SW-001 |  | Control | Bombas | EI | Baja | 30 |  |  |  | EO | External Output | Media | Cancelado | PM
SW-002 |  | Control | Válvulas Motorizadas | EI | Media | 39 |  |  |  | EQ | External Inquiries | Baja | Completado | Prog
SW-003 |  | Control | Instrumentos (FIT, LIT, PIT, LS, TIT y AIT) | EI | Baja | 94 |  |  |  | ILF | Internal Logical File |  | Agregado
SW-004 |  | Enclavamientos | Enclavamiento Bombas | EQ | Media | 43 |  |  |  | EIF | External Interface File
SW-005 |  | Enclavamientos | Enclavamiento Válvulas Motorizadas | EQ | Media | 8
SW-006 |  | Control PID | PID Bombas | EQ | Alta | 8
SW-007 |  | Control PID | PID Válvulas Motorizadas | EQ | Alta | 35
SW-008 |  | Alarmas | Alarmero | EO | Baja | 737
SW-009 |  | Presentación | Pantallas | EI | Baja | 326
SW-010 |  | Documentación | Planilla de DBs | EIF | Media | 1
SW-011 |  | Documentación | Comentarios en Software | EIF | Baja | 1
SW-012 |  | Documentación | Manual de Usuario | EIF | Baja | 1
SW-013
SW-014
SW-015
SW-016
SW-017
SW-018
SW-019
SW-020
| Total |  | 12

## Elio_2
Columna1 | Documentacion | Programacion PLC | HMI | Pruebas | TOTAL hs x Elemento
Bomba | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
Válvula | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
Instrumento | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
Enclavamiento |  | 1 |  | 1 | 2
PID |  | 1 |  | 1 | 2

## 3.- Medición del Soft
Medición del Software |  | Norma: IFPUG ISO_20926
PF sin ajuste:
|  | Proceso Funcional | Componente Funcional | Tipo de Función | Complejidad | Cuenta | PF s/Complejidad | PF sin Ajuste | Ponderación | PF según Complejidad
|  | Control | Bombas | EI | Baja | 30 | 3 | 90 | 1.824% | Tipo de Función | Baja | Media | Alta
|  | Control | Válvulas Motorizadas | EI | Media | 39 | 4 | 156 | 3.162% | EI | 3 | 4 | 6 | External Input | Función de Transacción (Interacción con el Usuario) | Pantallas donde el Usuario ingresa datos
|  | Control | Instrumentos (FIT, LIT, PIT, LS, TIT y AIT) | EI | Baja | 94 | 3 | 282 | 5.717% | EO | 4 | 5 | 7 | External Output | Función de Transacción (Interacción con el Usuario) | Informes, gráficos, listados de datos
|  | Enclavamientos | Enclavamiento Bombas | EQ | Media | 43 | 4 | 172 | 3.487% | EQ | 3 | 4 | 6 | External Query | Función de Transacción (Interacción con el Usuario) | Recuperar y mostrar datos al Usuario - BUSCAR -
|  | Enclavamientos | Enclavamiento Válvulas Motorizadas | EQ | Media | 8 | 4 | 32 | 0.6487% | ILF | 7 | 10 | 15 | Internal Logical File | Función de Datos (Almacenamiento) | Archivos desde el punto de vista lógico, no como en un SO; pueden ser tablas en las bases de datos
|  | Control PID | PID Bombas | EQ | Alta | 8 | 6 | 48 | 0.973% | EIF | 5 | 7 | 10 | External Interface File | Función de Datos (Almacenamiento) | Datos referenciados a otros sistemas o datos mantenidos por otros sistemas (pero usados por el actual)
|  | Control PID | PID Válvulas Motorizadas | EQ | Alta | 35 | 6 | 210 | 4.257%
|  | Alarmas | Alarmero | EO | Baja | 737 | 4 | 2948 | 59.76%
|  | Presentación | Pantallas | EI | Baja | 326 | 3 | 978 | 19.83% | Ejemplos:
|  | Documentación | Planilla de DBs | EIF | Media | 1 | 7 | 7 | 0.1419% |  | Buscar | EQ
|  | Documentación | Comentarios en Software | EIF | Baja | 1 | 5 | 5 | 0.1014% |  | Actualizar | EI
|  | Documentación | Manual de Usuario | EIF | Baja | 1 | 5 | 5 | 0.1014% |  | Insertar | EI
|  |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Listar | EO
|  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Eliminar | EI
|  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Informes o Reportes | EO
|  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Tablas de BD | ILF
|  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | PFSA |  | 4933 | 100%
Factores de Ajuste (Fi):
|  |  | Factor de Ajuste | Ponderación * | * 0 (poca influencia) a 5 (esencial)
|  |  | Copias de Seguridad y de recuperación | 2
|  |  | Comunicación de datos | 3
|  |  | Proceso distribuido | 0
|  |  | Rendimiento crítico | 4
|  |  | Configuración del equipamiento | 0
|  |  | Entrada de datos en línea | 2
|  |  | Transacciones de entrada con múltiples pantallas | 1
|  |  | Actualizaciones en línea | 3
|  |  | Entradas/Salidas/Archivos/Peticiones complejas (interfaz c/usuario) | 3
|  |  | Procesamiento interno complejo | 1
|  |  | Incluye el Diseño la conversión e instalación | 1
|  |  | Código reutilizable | 0
|  |  | Soporta el Sistema múltiples instalaciones en dif. Org. | 0
|  |  | Facilidad de Uso y Cambios | 5
|  |  | Fi | 25
| PFA | 4439.7 |  | * Un Punto de Función se define como una función comercial de usuario final
| PFA (c/redondeo) | 4440
Estimación de Esfuerzo y Personal necesarios
Tomando:
| Productividad: | 275 | PF/Mes | * Referencia: 50 PF/ME (1 colaborador) según IFPUG para Lenguajes de 5ta Gen (contienen herramientas visuales para ayudar a desarrollar un programa); si no, tomar el PF Medido
| Días trabajados al mes: | 21
| Hs diarias trabajadas: | 8
| Colaborador/es: | 2
ESFUERZO:
|  | 8.0727 | Meses
|  | 169.5273 | Días laborales
|  | 1356.2182 | Horas laborales para el Desarrollo del Software, trabajando de: | Lu a Vi | 8 | hs diarias con | 2 | Colaborador/es
Estimación de COSTOS del Desarrollo del Software
| USD/Hs: | 32 | 1 Colaborador | * Promedio 27,00 USD al 8/2/22
| COSTO SOFTWARE | 43398.9818
(usar este valor en Desarrollo del Software o usarlo como referencia mínima)

## Elio_3
Agua Industrial |  | CANT | Enclavamientos | PID | Alarmas | Pantallas | Horas Prog Basicas | Horas Prog Esp
| Bombas | 8 | 18 | 4 | 40 | 16 | 56 | 44
| Valvulas | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 42 | 12
| Instrumentos | 18 | 0 | 0 | 90 | 36 | 126 | 0
Lechada Cal |  | CANT | Enclavamientos | PID | Alarmas | Pantallas | Horas Prog Basicas | Horas Prog Esp
| Bombas | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 | 35 | 4 | 280 | 35 | 32
| Valvulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8.375
| Instrumentos | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 0 | 474 | 59.25
[9 empty] | 508 | 63.5
Quimicos |  | CANT | Enclavamientos | PID | Alarmas | Pantallas | Horas Prog Basicas | Horas Prog Esp
| Bombas | 15 | 19 | 4 | 75 | 30 | 105 | 46 | 1329 |  | 42528
| Valvulas | 8 | 6 | 5 | 24 | 16 | 56 | 22 | , |  | 38000
| Instrumentos | 35 | 0 | 0 | 175 | 70 | 245 | 0
Agua Caliente |  | CANT | Enclavamientos | PID | Alarmas | Pantallas | Horas Prog Basicas | Horas Prog Esp
| Bombas | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 14 | 8
| Valvulas | 25 | 1 | 25 | 75 | 50 | 175 | 52
| Instrumentos | 37 | 0 | 0 | 185 | 74 | 259 | 0
|  | 163 | 51 | 43 | 737 | 326

## 4.- Cotización Proyecto
[6 empty] | Fecha Cotización: | 2022-03-08
I022-0101 - Tableros de Control para Lechada de Cal, Agua Industrial, Agua Caliente y Químicos |  |  | InnTech S.A. |  |  | COT-I022-0101-A
[6 empty] | TC | 113.75
| Item | Materiales / descripcion | Unid. | Cant. | Unit /(US$ ) | Unit/ (AR$) | Cost 1 (AR$)
1 | SOFTWARE Y HARDWARE | [5 empty] | 6853562.5056
| 1.1 | Software
|  | Desarrollo del Software | Un | 1 | 43398.9818 | 4936634.1818 | 4936634.1818
|  | (incluye Software con comentarios, Planilla de DBs y Manual de Usuario) | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recuperación programa actual PLC | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recuperación programa actual SCADA | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Puesta En Marcha | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hs | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 5% |  | 4936634.1818 | 246831.7091
|  | Interes Financiacion 30 Dias 75% del monto total de Material | % | 0 |  | 3887599.4182 | 0
|  | SubTotal 1-1 |  |  |  |  | 5183465.8909
|  | Costo Admin |  | 5% |  | 259173.2945
|  | Utilidades Netas |  | 20% |  | 1036693.1782
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 362842.6124
|  | Total Cargas 1-1 |  |  |  |  | 1658709.0851
|  | Software |  |  |  |  | 6842174.976
| 1.2 | Hardware
|  | Amortización Notebook Agustín | Un | 3 | 15.63 | 1777.9125 | 5333.7375
|  | Amortización Notebook Emilio | Un | 3 | 15.63 | 1777.9125 | 5333.7375
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 0% |  | 10667.475 | 0
|  | Interes Financiacion 30 Dias 75% del monto total de Material | % | 0 |  | 8000.6063 | 0
|  | SubTotal 1-2 |  |  |  |  | 10667.475
|  | Costo Admin |  | 0% |  | 0
|  | Utilidades Netas |  | 5% |  | 533.3738
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 186.6808
|  | Total Cargas 1-2 |  |  |  |  | 720.0546
|  | Hardware |  |  |  |  | 11387.5296
2 | DOCUMENTACION | [5 empty] | 32033.1375
| 2.1 | Documentación
|  | Backup | Un | 1 | 100 | 11375 | 11375
|  | Informes de testing | Hs | 8 | 10 | 1137.5 | 9100
|  | Filosofía de Control | Hs | 4 | 10 | 1137.5 | 4550
|  | Trazabilidad del Software | Hs | 2 | 10 | 1137.5 | 2275
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 5% |  | 27300 | 1365
|  | Interes Financiacion 30 Dias 75% del monto total de Material | % | 0% |  | 21498.75 | 0
|  | SubTotal 2-1 |  |  |  |  | 28665
|  | Costo Admin |  | 5% |  | 1433.25
|  | Utilidades Netas |  | 5% |  | 1433.25
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 501.6375
|  | Total Cargas 2-1 |  |  |  |  | 3368.1375
|  | Documentación |  |  |  |  | 32033.1375
3 | SERVICIOS EXTERNOS | [5 empty] | 0
| 3.1 | Servicios Profesionales Externos
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 0% |  | 0 | 0
|  | Interes Financiacion 30 Dias 75% del monto total de Material | % | 0% |  | 0 | 0
|  | SubTotal 3-1 |  |  |  |  | 0
|  | Costo Admin |  | 5% |  | 0
|  | Utilidades Netas |  | 5% |  | 0
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 0
|  | Total Cargas 3-1 |  |  |  |  | 0
|  | Servicios Profesionales Externos |  |  |  |  | 0
4 | VIATICOS | [5 empty] | 208208
| 4.1 | Hospedaje
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 0% |  | 0 | 0
|  | SubTotal 4-1 |  |  |  |  | 0
|  | Costo Admin |  | 0% |  | 0
|  | Utilidades Netas |  | 0% |  | 0
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 0
|  | Total Cargas 4-1 |  |  |  |  | 0
|  | Hospedaje |  |  |  |  | 0
| 4.2 | Movilidad
|  | Traslado (2 Tanques por quincena) | Ltrs | 1664 | 1 | 113.75 | 189280
|  | Traslado (Visita de Obra = 3Km * 2 = 6 Km) |  |  |  |  | 0
|  | Traslado (Recuperación PLC y SCADA = 3Km * 2 = 6 Km) |  |  |  |  | 0
|  | Traslado (PEM 2 días = 3Km * 4 = 12 Km) |  |  |  |  | 0
|  | Alquiler de móvil (Alq / días de uso) |  |  |  |  | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 10% |  | 189280 | 18928
|  | SubTotal 4-2 |  |  |  |  | 208208
|  | Costo Admin |  | 0% |  | 0
|  | Utilidades Netas |  | 0% |  | 0
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 0
|  | Total Cargas 4-2 |  |  |  |  | 0
|  | Movilidad |  |  |  |  | 208208
| 4.3 | ……
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Varios e imprevisto |  | 0% |  | 0 | 0
|  | SubTotal 4-3 |  |  |  |  | 0
|  | Costo Admin |  | 5% |  | 0
|  | Utilidades Netas |  | 5% |  | 0
|  | Imp. Gnanacias Sobre UN |  | 35% |  | 0
|  | Total Cargas 4-3 |  |  |  |  | 0
|  | …… |  |  |  |  | 0
5 |  | RESUMEN |  |  |  |  | 7093803.6431
5.1 | SOFTWARE Y HARDWARE | [5 empty] | 6853562.5056 | 5194133.3659 | 1659429.1397
| 1 | Software |  |  |  |  | 6842174.976 | 5183465.8909 | 1658709.0851
| 2 | Hardware |  |  |  |  | 11387.5296 | 10667.475 | 720.0546
5.2 | DOCUMENTACION | [5 empty] | 32033.1375 | 28665 | 3368.1375
| 1 | Documentación |  |  |  |  | 32033.1375 | 28665 | 3368.1375
5.3 | SERVICIOS EXTERNOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | Servicios Profesionales Externos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | VIATICOS | [5 empty] | 208208 | 208208 | 0
| 1 | Hospedaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Movilidad |  |  |  |  | 208208 | 208208 | 0
| 3 | …… |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total |  |  |  |  | 7093803.6431
|  | IIBB |  | 3.6% |  | 255376.9312
|  | Negociación |  | 3% |  | 212814.1093
|  | TOTAL OBRA |  |  |  |  | 7561994.6835 | 66479.0741 | 66480
|  | FI DE OBRA |  |  |  |  | 1662797.2772 | 14617.998